## Лист1
Источник: https://plcontroller.ru/?p=14962&preview=true
№ п/п | Наименование характеристики | Schneider Electric |  |  |  | ООО "АСУ ПРО"
|  | ПЛК SCADAPack |  | Модули 6601 |  | ПЛК | Модули КАПП2
|  | 530E | 535E | TBUX297583 TBUX297584 | TBUX297585 TBUX297586 | КАПП-82-168 | 00-160-0 | 00-044-1 | 00-008-0 | 80-000-0 | 04-000-0
1 | Количество дискретных входов, в т.ч. счёта импульсов | 2 0 | 18 8 | 16 8 | 16 8 | 16 0 | 16 0 | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0
2 | Количество дискретных выходов | 1 | 9 | 10 | 10 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0
3 | Количество аналоговых входов | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Количество аналоговых выходов | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
5 | Максимальное количество под- держиваемых дополнительных модулей | 16 | 15 | - | - | 31 | - | - | - | - | -
6 | Количество интерфейсов RS-232 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | -
7 | Количество интерфейсов RS-485 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Количество интерфейсов Ethernet | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | -
9 | Среда разработки прикладного ПО, поддержка языков IEC 61131-3 | ScadaPack Workbench (ISaGRAF: LD, ST, FBD, SFC, IL + поддержка блок-схем FC; С/С++) |  | - | - | Codesys (LD, ST, FBD, SFC, IL); С/С++ | - | - | - | - | -
10 | Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/TCP Master/Slave, IEC 60870-5-101/104, DNP3 Level 4 |  | - | - | Modbus RTU/TCP Master/Slave, IEC 60870-5-104 | Modbus RTU
11 | Температура окружающего воздуха для рабочих условий эксплуатации, °С | от минус 40 до 70 |  |  |  | от минус 40 до 70